乐山市妇幼保健院病人监护仪等医疗设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：LSSFYZC2023-03

采   购   人：乐山市妇幼保健院

采购组织机构：乐山市妇幼保健院（编制）

二〇二三年一月

目  录

第一章  谈判邀请	3

第二章  谈判供应商须知	5

一、前附表	5

二、总  则	6

三、谈判文件	6

四、响应文件	7

五、成交	10

六、签订及履行合同和验收	11

七、终止	11

八、谈判纪律要求	12

九、合同支付	12

十、 询问	12

十一、质疑和投诉	13

第三章 响应文件格式	13

一、响 应 函	16

二、法定代表人授权书	17

三、法定代表人证明书	18

四、供应商基本情况表	19

五、报价表	20

六、服务要求响应表	21

七、承诺及声明函	22

八、服务方案及措施	23

九、其他资料	23

第四章 采购项目技术、商务及其他要求	24

第五章 评审办法	30

第六章  合同主要条款	34

第一章谈判邀请

我院根据临床的需要以及非政府采购的要求和医院采购管理相关规定，我院需采购病人监护仪等医疗设备，拟对本项目进行院内竞争性谈判采购，现就乐山市妇幼保健院病人监护仪等医疗设备采购项目所需采购的货物组织院内竞争性谈判采购，确定成交供应商，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加竞争性谈判。

一、采购编号：LSSFYZC2023-03

二、项目名称：乐山市妇幼保健院病人监护仪等医疗设备采购项目

三、项目地点：乐山市妇幼保健院

四、项目预算：人民币10.2万元

五、资金来源：医院自筹

六、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

6.1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016125号）文件要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）等渠道查询供应商在参加政府采购活动前的信用记录，并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目的采购活动。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

（1）本项目参加政府采购活动的投标人及法定代表人在参加本次政府采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录。

（2）若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

（本次招标不接受联合体谈判）

七、采购内容：（详见竞争性谈判文件第七章）

八、竞争性谈判文件发售方式：网上发售

十、竞争性谈判文件发售起止时间：2023年1月18日09时至2023年2月6日17时止（北京时间，法定节假日除外）

十一、竞争性谈判文件售价：人民币0元/份

十二、竞争性谈判文件发售地点：乐山市青江新区三苏路1333号乐山市妇幼保健院采购供应科。

十三、谈判文件递交截止日期：2023年2月16日北京时间14:30整

十四、谈判地点：乐山市青江新区三苏路1333号乐山市妇幼保健院保健楼第十二楼第二会议室。

十五、谈判日期：2023年2月16日北京时间14:30整

十六、咨询方式：乐山市妇幼保健院采购供应科

联系人：张老师 电话：0833-6268080

2023年1月18日

- 谈判供应商须知

（一）前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件份数 | 正本1份，副本2份 |
| 2 | 项目控制价 | 人民币：10.2万元 |
| 3 | 竞争性谈判保证金 | 金额：人民币0元 交款方式：本地采取银行转账形式，外地采取电汇凭证形式。 收款单位： 开 户 行： 银行账号： 交款截止时间： 备注栏注明（必须）： 退保证金联系人： 谈判人未按照竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判保证金的，谈判无效。 |
| 4 | 履约保证金 | 合同约定 |
| 5 | 成交标准 | 由谈判小组根据《政府采购法》以及《政府采购非招标采购方式管理办法》，以最低评标价法推荐三名成交候选人，采购人按采购法相关规定，按顺序确定成交供应商。 |
| 6 | 谈判有效期 | 谈判后30天 |
| 7 | 联合体谈判 | 本次采购活动不接受联合体谈判。 |
| 8 | 服务费用 | 无 |

## （二）、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判所叙述的医疗设备采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理竞争性谈判事宜的采购机构。

2.2 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.3 “谈判供应商”系指购买了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供服务的谈判供应商。

### 3. 合格的谈判供应商

3.1合格的谈判供应商应具备以下条件：

(1)具备“谈判邀请”第六条的资格条件；

(2)遵守国家有关的法律、法规和条例；

(3)谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

### 4. 谈判费用

4.1谈判供应商参加谈判的有关一切费用由谈判供应商自行承担。

## （三）、谈判文件

### 5．谈判文件的构成

5.1 谈判文件用以阐明竞争性谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、竞争性谈判谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

(1)谈判邀请；

(2)谈判供应商须知及前附表；

(3)响应文件格式要求；

(4)谈判供应商有关资格证明文件要求；

(5)竞争性谈判项目及要求；

(6)评审办法；

(7)合同主要条款。

5.2 谈判供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。谈判供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是谈判供应商的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

### 6. 谈判文件的澄清和修改

6.1 在谈判截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对谈判文件进行澄清或者修改。

6.2在谈判期间，谈判小组根据实际谈判情况，可以对谈判文件进行澄清或者修改。

6.3采购人或者采购代理机构的澄清或者修改可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日之前，以更正公告形式在医院官网上发布，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止日期。供应商应随时关注项目进度，更正公告的内容作为谈判文件的组成部分。

## 6.4供应商不按谈判文件规定的时间、网址查看澄清(更正)公告所造成的各种后果，由供应商自行负责。

（四）、响应文件

### 7．响应文件的语言

7.1 谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购单位就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖谈判供应商公章后附在相关外文资料后面。

### 8．计量单位

8.1除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的谈判均采用国家法定的计量单位。

### 9. 谈判货币

9.1本次竞争性谈判项目的谈判均以人民币报价。

### 10．联合谈判

10．1不允许联合体谈判

### 11．知识产权

11.1 谈判供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由谈判供应商承担所有相关责任。

### 12．响应文件的组成

12.1响应函

12.2法定代表人授权书或法定代表人证明书

12.3供应商基本情况一览表

12.4项目报价表

12.5承诺函

12.6技术要求响应表

12.7服务方案及措施

12.8谈判文件要求的其他资料

### 13．响应文件格式

13.1谈判供应商应严格按照谈判文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许谈判供应商可以自行编写的外，谈判供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 14．谈判保证金

14.1谈判保证金的缴纳和退还：见谈判供应商须知前附表。

14.2下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其缴纳的谈判保证金：

(1)由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同；

(2)由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定缴纳履约保证金；

(3)谈判有效期内，谈判供应商在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

### 15．谈判有效期

15.1 谈判有效期见谈判供应商须知前附表。谈判有效期短于此规定期限的谈判，将被拒绝。

15.2 特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前要求谈判供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。谈判供应商可以拒绝上述要求，其谈判保证金不被没收。拒绝延长谈判有效期的谈判供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长谈判有效期的谈判供应商不能修改其响应文件，关于谈判保证金的有关规定在延长的谈判有效期内继续有效。

### 16．响应文件的印制和签署

16.1 谈判供应商应按“谈判须知前附表”准备响应文件正本、副本、谈判报价表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

16.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由谈判供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖鲜章。

16.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由谈判供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效谈判。

16.4 响应文件正本和副本必须装订成册并编码。

16.5 响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

16.6 响应文件统一用A4幅面纸印制。

16.7响应文件的装订应体现节俭、环保原则，不提倡豪华装订。

### 17. 响应文件的密封和标注

17.1 谈判供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明谈判供应商名称、项目编号、项目名称。

17.2响应文件正本、所有副本和竞争性响应文件要求单独提交的谈判报价表应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“谈判报价表”字样，并注明供应商名称、项目编号、项目名称。

17.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上注明供应商名称、项目编号、项目名称、谈判日期，并加盖密封章(谈判供应商公章)。

17.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件将被拒绝。

### 18. 响应文件的递交

18.1 谈判供应商应在谈判文件规定的时间和地点递交响应文件；

18.2 本次竞争性谈判不接受邮寄的响应文件。

（五）成交

### 19. 成交原则

根据评委会推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。

### 20. 成交程序

20.1 评委会将谈判情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

20.2 采购单位在谈判结束后将谈判报告送采购人。

20.3 采购人在收到谈判报告后五个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

20.4 根据采购人确定的成交供应商，医院在官网上发布结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

20.5 采购单位不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他谈判资料。

### 21．成交通知书

21.1 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

21.3成交供应商的响应文件本应作为无效谈判处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购单位在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交供应商也应当缴回)，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## （六）、签订及履行合同和验收

### 22. 签订合同

22.1 成交供应商在收到采购单位发出的《成交通知书》后，应按法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

22.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

22.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

22.4 合同签订服务内容以实际数量为准。

22.5 成交供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同交医院采购供应科、医学装备科与财务科等科室备案存档。

### 23. 采购人增加合同的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务内容的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交谈判供应商协商签订补充合同。

### 24. 履行合同

24.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

24.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 25. 验收

成交人与采购人应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）要求进行验收。

## （七）、终止

### 26. 终止的情形

竞争性谈判采购中，出现下列情形之一的，予以终止：

(1)符合专业条件的谈判供应商或者对谈判文件作实质响应的谈判供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)有效谈判供应商不足两家的。

## （八）、谈判纪律要求

### 27. 谈判供应商不得具有的情形

谈判供应商参加谈判不得有下列情形：

(1)提供虚假材料谋取成交；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判供应商；

(3)与采购单位、其他谈判供应商恶意串通；

(4)向采购单位、谈判委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

(5)拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的谈判供应商，属于不合格谈判供应商，其谈判或成交资格将被取消。

## （九）、合同支付

### 28.支付方式

28.1以采购人与成交人签订的合同为准。

## （十）、询问

- 29 询问

29.1供应商对采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。

29.2询问应当明确询问事项，以书面(一式两份)形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

29.3采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。

29.4询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知供应商向采购人提出询问。

## （十一）、质疑和投诉

### 30．质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理(详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询)。

供应商如认为谈判文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买采购文件之日起七个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述谈判文件、成交结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的；否则，应承担相应法律责任。

# 第三章 响应文件格式

附件：密封袋的格式

响应文件密封袋格式：

（项目名称） （项目编号） 响应文件/谈判报价表 （供应商名称）

封面

正本或副本

响 应 文 件

项目编号: ________________

项目名称：________________

供应商名称：               （盖单位章）

法人代表或授权代理人：            （签字）

日期：    年   月   日

目   录

一、响应函

二、法定代表人授权书或法定代表人证明书

三、供应商基本情况一览表

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 (复印件盖鲜章)；

2、财务状况报告(复印件盖鲜章) (2021年度以来任意一年的财务报告或财务报表)；

3、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(国家强制性要求的行政许可证书复印件盖鲜章，如有)；

4、提供2021年或2022年任意一个月的依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料（复印件）

四、承诺及声明函

具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

五、报价表

六、技术要求响应表

七、服务方案及措施

八、谈判文件要求的其他资料

一、响 应 函

(采购单位名称)：

我方全面研究了 “               ”项目谈判文件(项目编号          )，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权                  (姓名、职务)代表我方                   (谈判单位的名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，谈判价为人民币            元(大写：                           )。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方同意按照谈判文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元(大写：            )的谈判保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还谈判保证金：

(1)如果我方在谈判有效期内撤回谈判；

(2)我方提供了虚假响应谈判文件的响应文件；

(3)在谈判过程中有违规违纪行为；

(4)我方在谈判有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，单独封装的“谈判报价表”一式一份。

5、我方承诺，谈判有效期为                  。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

谈判供应商名称：        (盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

(采购代理机构名称)：

本授权声明：                     (谈判供应商名称)          (法定代表人姓名、职务)授权                        (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方 “              ” 项目(项目编号：________)谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面

法定代表人签字：

授权代表签字：

谈判供应商名称：         (盖章)

日    期：

## 三、法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性别：     年龄：     职务：

本人系                           (供应商名称)的法定代表人。就参加你单位组织的“              ” 项目(项目编号         )的投标活动、并参与项目的投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

谈判供应商名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

注：法定代表人亲自参加投标，而不授权代理人参加投标的适用本证明书。

## 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件 (复印件盖鲜章)；

(2)财务状况报告(复印件盖鲜章)( 2021年度以来任意一年的财务报告或财务报表) ；

(3)法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(国家强制性要求的行政许可证书复印件盖鲜章，如有)；

(4)提供2021年或2022年任意一个月的依法缴纳税收和社会保险的有效证明材料（复印件）

(5)根据采购项目提出的特殊条件的证明材料：企业资质证，安全生产许可证；

## 五、报价表

| 序号 | 项目名称 | 谈判报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计： (大写： ) |  |  |  |

注：1. 报价表，单独密封。

2.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成项目所必需的所有费用。

3.谈判供应商的最后报价都应在此报价表的基础上做下浮报价。

4.最后报价表由采购代理机构在谈判现场提供。

法定代表人签字：

授权代表签字：

谈判供应商名称：         (盖章)

日    期：

## 六、技术要求响应表

| 序号 | 服务内容 | 谈判文件要求内容 | 响应文件的实际参数 | 偏离情况 （符合、正偏离或副偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表，按采购项目技术要求的顺序填写。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写响应文件的实际参数。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写。

七、承诺及声明函

乐山市妇幼保健院 (招标人名称)：

本公司                   (公司名称)参加               (项目名称)(项目编号：                )的谈判活动，现我公司对具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具体情况承诺如下：

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、无与本采购项目其他谈判供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形；

5、无失信行为记录诚信档案且在有效期内的情形；

6、参加本次政府采购活动(投标截止日)前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处理的重大违法记录(如取消投标成交资格、没收保证金、规定时间内禁止在本地参与政府采购活动等)。

如违反以上承诺及声明，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或授权代表签字：

谈判供应商名称：         (盖章)

日    期：

注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚(处理)的，不能认定为具有良好的商业信誉。

## 八、服务方案及措施

供应商格式内容自拟。

## 九、其他资料

附:供应商的信誉证明、获奖情况等相关材料及供应商认为需要提供的其他资料。

# 采购项目技术、商务及其他要求

一、 项目概述

乐山市妇幼保健院病人监护仪等医疗设备采购项目，共计1包。

二、采购设备名称、数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 病人监护仪 | 台 | 1 | 1.9 |
| 2 | 自动体外除颤器 | 台 | 1 | 2.0 |
| 3 | 数字式十二道心电图机 | 台 | 1 | 2.5 |
| 4 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 2 | 3.8 |

三、主要参数及要求：

病人监护仪技术参数

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，配置提手。

1.2、整机屏幕尺寸范围要求：≥10英寸。

▲1.3、主机屏幕类型：彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280*800像素。

1.4、整机无风扇设计。

1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。单块锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.6、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.7、设计使用年限≥10年。

1.8、清洁维护支持的清洁剂≥49种。

1.9、主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.10、主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.11、主机工作湿度环境范围；15~95%。

1.12、产品通过国家三类注册。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

▲2.2、心电监护支持HR，ST段分析，心律失常分析和QT/QTc连续实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4、支持提供过去24小时心电概览报告查看，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.5、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.6、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.7、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.8、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用。

2.9、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg

2.10、配置辅助静脉穿刺功能。

3：系统功能：

▲3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.3、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.4、支持≥1000组NIBP测量结果。

3.5、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板回顾。

3.6、支持48小时所有参数的全息波形的存储与回顾功能。

3.7、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.8、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

▲3.9、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（早期预警评分）或者NEWS 2（早期预警评分2），可支持EWS评分动态刷新功能。

3.10、提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.11、动态趋势界面可支持统计24小时内心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.12、提供GCS患者昏迷评分工具，满足护理人员在床旁对于患者意识快速评估的需要。

自动体外除颤器技术参数

1.1物理规格/性能

1.1.1整机重量（含电池）≤2.6kg。

1.1.2设备具备便携把手。

1.1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击。

1.1.4防尘防水级别：防尘防水级别IP55。

1.1.5工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。

1.1.6工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% 非冷凝。

1.1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）。

1.2. 除颤性能

1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

▲1.2.2输出能量：成人最大能量可支持360J。

▲1.2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜7s。

▲1.2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。

1.3.除颤电极片

1.3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。

1.3.2有效期：≥5年。

1.3.3在待机状态，电极片与主机预先连接。

1.3.4电极片上具有电极片粘贴方式示意图。

1.3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示。

1.3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。

1.3.7可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。

1.3.8提供智能语音播报，根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

1.4. 电池

1.4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年。

1.4.2在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗。

1.4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下）。

1.5. 屏幕/操作

▲1.5.1提供7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。

▲1.5.2 彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素；设备屏幕支持显示ECG波形。

▲1.5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。

▲1.5.4设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。

▲1.5.5提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求。

▲1.5.6支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

▲1.5.7 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式。

▲1.5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

1.6.数据传输和存储

1.6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告。

1.6.2具备录音功能，可保存不低于60分钟抢救现场录音。

1.6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。

1.6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

1.7设备维护与自检

1.7.1设备具有用户自检和设备自检功能。

1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检。

1.7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。

1.7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态。

1.8配置及相关要求：

1.8.1配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。

1.8.2相关要求：AED为投标方的最新产品，且出厂日期应不超过半年。

1.8.3机箱要求：采用壁挂式机箱，材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能；机箱外观应比例协调，美观大方，机箱色彩由采购方选定，并应根据采购方需求印制指定标识及宣传标语。

数字式十二道心电图机技术参数

一、工作条件：

1.1  产品可在电源交流220V，50/60Hz

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集

2.2  导联线：三叉式导联线，有效减少导联缠绕 (提供图片证明)

三、技术及性能：

3.1  A/D转换：≥20bit

▲3.2  采样率：≥32000Hz（必须证明）

▲3.3  频响范围0.01-315HZ（提供证明）

▲3.4 数据格式：ZQECG、PNG、PDF，设备内置存储器，支持外接U盘、SD卡扩展存储空间 、扫描枪、读卡器、鼠标、键盘、激光打印机等外置设备（提供证明）

3.5 支持有线/WiFi联网，不借助PC工作站可直接连接到HIS、EMR等医院信息系统

▲3.6 耐极化电压：±950mV。(提供证明)

3.7增益设置：2.5、5、10、20mm/mV。

3.8 时间基准：5、6.25、12.5、25、50 mm/s。

3.9 可精准还原人体微弱电信号、检测单腔起搏和双腔起搏（提供图片证明）。

▲3.10可直接通过本机器直接发送E-mail邮件（提供证明）。

3.11采用Glasgow大学心电算法,测量更精准，分析更可信（提供证明）。

▲3.12可区分性别、年龄段、用药和种族进行自动分析（提供证明）。

▲3.13心肌梗死特异性分析：具备对ST段抬高型心肌梗死的特异性分析（提供证明）。

▲3.14 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

▲3.15通过IHE测试认证，保证设备与医学信息平台的互联互通（提供证明）。

▲3.16 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。

▲3.17 支持U盘和SD卡直接导出ZQECG、PDF、JPG、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。

四、 外观：

4.1 不小于 10.2英寸超灵敏电容触摸屏（提供证明）

▲4.2  全标准电脑键盘设计，支持手写输入，方便不同习惯的医生快速操作(提供图片证明)。

4.3  显示信息：同屏显示12道心电波形。

▲4.4具有提手设计，同时支撑屏幕角度调整（提供证明）。

4.5内置弹仓式热敏记录装置（提供图片证明），可同步热敏打印十二道心电波形。

空气波压力治疗仪技术参数

▲1.柜式一体机，液晶触摸屏加旋转编码器操作，可同时使用两个六腔气囊。

2.时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。

▲3.生物波功能：

a.两组生物波输出；

b.输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式；

c.脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。

4.充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。

5.治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

6.极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

7.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

▲8.手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

9.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。

10.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

注：标识“▲”的为需要满足的主要参数条件。

四、商务要求

1、提供产品的咨询，解决客户提出的相关问题；针对用户的具体情况，设计最佳的安装布局方案；协助用户进行安装房屋设施改造；合同签订后，医院具备安装条件，卖方应在30天内将货物送到买方指定地点，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

2、卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3、卖方在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

4、在质保期内，卖方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达买方现场修理和更换零件，费用由卖方承担。质保期满后提供终身维护，软件升级服务，提供良好的技术支持及零配件的优惠更换；售后技术服务中心负责产品的售后技术服务，在接到用户维修要求后60分钟内给予用户答复，24小时内到现场服务（无节假日）；厂家提供的技术支持尤为重要，要求厂家在本省内设有分公司和备件库，同时要有足够的工程师保证响应保修服务的及时性；仪器故障当天不能提供解决方案，由此给医院工作带来损失，由仪器供应商负责承担医院的经济损失；对用户进行每年不少于4次的回访，了解用户对设备的使用情况，及时解决用户有关问题，消除设备隐患，更换小型易损部件；最大限度降低用户的服务支出，终身按成本价为用户提供原厂零配件；

5、买方保证在质保期内年开机率大于90％（365天/年计算），若≤90％则相应延长保修期。

6、备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天。

7、属医用计量器具的医疗设备，必需由国家法定检定机构检定并出具合格报告后，医院方可验收，属大型医用设备的，必需由国家相关机构检测，并出具检验报告合格后，医院方可验收，相关检测费用均由卖方负责。

8、投标产品为进口产品，提供相关证明材料。

9、有售前、售后服务承诺书。

10、付款方式：按合同约定支付。

11、交货时间：合同签订后30天内，安装调试验收完成。

# 第五章 评审办法

### 一、评审程序

1.推选谈判小组组长

谈判小组主要负责协调谈判小组成员之间的事务性工作、与采购人或者采购执行机构牵头交涉相关事宜、执笔撰写资格审查报告和谈判报告等。谈判小组组长与其他成员的法定职责、权利、义务相同。谈判小组组长不得影响其他成员依法独立评审。谈判小组组长由评审专家担任，采购人代表不得担任谈判小组组长。

2.理解谈判文件的规定要求

主要包括谈判文件的谈判须知、确定邀请参加谈判的供应商数量、供应商资格条件要求、供应商应当提供的资格证明材料、采购项目技术和商务要求、谈判程序和成交标准、谈判内容、体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求以及采购合同主要条款等规定要求。

3.供应商资格审查

谈判小组根据法律法规和谈判文件规定的供应商资格条件要求和供应商应当提供的资格证明材料，对供应商提供的资格性响应文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

3.1无论谈判文件是否作出明确规定，谈判小组均应对《政府采购法》第二十二条规定的资格条件和与采购项目有关的行业强制性规定的资格条件进行资格审查。

3.2谈判小组资格审查过程中，谈判小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和谈判文件规定。

3.3有不同意见的谈判小组成员认为资格审查过程不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购执行机构书面反映。

| 序号 | 审查内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标人和生产企业的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或统一社会信用代码证的工商营业执照 | 复印件 |
| 2 | 投标人法定代表人授权委托书及法定代表人、委托代理人身份证明材料 | 授权委托书为原件，其余为复印件 |
| 3 | 投标人财务状况报告 ( 2021年度以来任意一年的财务审计报告或财务报表) | 复印件 |
| 4 | 投标人2021年或2022年任意一个月的依法缴纳税收和社会保险的证明材料 | 复印件 |
| 5 | 投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（不作硬性要求） | 复印件。且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性 |
| 6 | 若投标产品为医疗器械的，须提供医疗器械注册证和注册登记表 | 复印件 |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参照“承诺及声明函”格式） | 原件 |
| 8 | 医疗器械生产或经营企业许可证 | 复印件 |

4.出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商

谈判小组资格审查结束后，应当向采购执行机构出具资格审查报告，并按照谈判文件的规定确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查报告的，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

谈判小组成员应当在资格审查报告中签字确认，对资格审查过程和结果又不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响资格审查报告的有效性。

谈判小组出具资格审查报告后，采购执行机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购执行机构宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

5.谈判

谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查且被确定为参加谈判的供应商分别进行谈判。

5.1谈判顺序按通过资格审查供应商签到的先后顺序确定。

5.2谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。

5.3谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其技术、服务性响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容作为响应文件的一部分。供应商书面材料应当签字确认，否则无效。

5.4谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

5.5谈判小组经过再次谈判后，供应商响应文仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

5.6供应商独立填写报价单，进行最后报价，由采购执行机构工作人员收齐后集中递交谈判小组。供应商提交的最后报价单应当签字确认，并盖手印。

5.7谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

5.8谈判过程中，有下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止：

(1)参加谈判的供应商不足三家的；

(2)参加谈判的供应商均被淘汰的；

(3)谈判结束，供应商响应文件均不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的；

(4)供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价的；

(5)其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

6．解释、澄清有关问题

在谈判过程中，谈判小组认为谈判文件有关事项表述不明或需要说明的，可以提请采购执行机构书面解释。采购执行机构应当给予书面解释。采购执行机构的解释不得改变谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的，应当以有利于供应商的原则进行解释。

谈判过程中，谈判小组需要供应商对响应文件有关事项作出澄清的，谈判小组应当以书面形式（须由谈判小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清，并给予供应商必要的反馈时间。谈判小组要求澄清的事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商进行差别对待。

供应商应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清材料，是响应文件的组成部分。

7.复核

谈判结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对成交供应商、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被淘汰的进行重点复核。

8.确定成交供应商

本项目由采购人授权谈判小组直接确定成交供应商。谈判小组按照成交原则确定成交供应商。

9．出具谈判报告

谈判小组确定成交供应商后，应当向采购执行机构出具谈判报告。谈判报告应当包括下列内容：

（1）参加谈判的供应商名单；

（2）通过资格性审查的供应商名单及报价情况；

（3）谈判文件规定的采购项目最低要求及变更谈判文件内容的有关资料及记录；

（4）供应商响应文件满足谈判文件规定的采购项目最低要求情况及供应商变更响应文件有关资料及记录；

（5）未参加最后报价的供应商名单及原因；

谈判小组成员应当在谈判报告中签字确认，对谈判过程和结果有不同意见的，应当在谈判报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响谈判报告的有效性。

### 二、成交原则

1．本项目由采购人授权谈判小组直接确定成交供应商。

2.谈判小组应从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。若最低报价相同，则谈判小组按照技术指标优劣确定成交供应商。

3.采购单位在医院内网发布本项目的成交结果公告。

# 第六章  合同主要条款

合同编号：XXXXXXX

签订地点：XXXX

签订时间：XXXX年XX月XX日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中华人民共和国民法典》及四川乐山市妇幼保健院（ 采购项目名称）（项目编号：XX）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

#### 一、项目基本情况

#### 二、合同期限

#### 三、服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

#### 四、服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

(二)服务费支付方式：

#### 五、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

#### 六、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

#### 七、履约保证金

1、乙方缴纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

#### 八、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

#### 九、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

#### 十、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

#### 十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 十二、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

#### 十三、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

#### 十四、附件

1、项目谈判文件

2、项目修改澄清文件

3、项目响应文件

4、成交通知书

5、其他

甲方：   (盖章)   			       乙方：   (盖章)

法定代表人(授权代表)：            法定代表人(授权代表)：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：以上合同范本仅供参考，所有条款均可在采购人与成交供应商协商后进行修改。