乐山市妇幼保健院医疗设备调研清单

| 科室 | 序号 | 医学装备名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产诊实验室 | 1 | 测序仪 | 台 | 1 | 无创DNA测序；CNV检测；多种单基因病携带者筛查；全外显子组测序。 |
|  | 2 | 高通量自动化样本制备系统 | 套 | 1 | 常规的高通量测序DNA纯化、建库。 |
|  | 3 | Halos NIPT&全因合并版一体机+前置机 | 台 | 1 | 基因测序数据分析，与高通量测序仪等设备链接。 |
|  | 4 | 测序数据分析服务器 | 套 | 1 | 对临床检测样本的测序数据进行分析、注释和解读。 |
|  | 5 | 核酸提取系统 | 套 | 1 | 生物样本核酸的提取及纯化。 |
|  | 6 | 大容量高速台式冷冻离心机 | 台 | 1 | 用于细胞分离，有优良的温度控制性能，制冷快。 |
|  | 7 | 复合转子离心机 | 台 | 1 | 分离和纯化物质，分离悬浮液。 |
|  | 8 | 便携式加样器 | 个 | 1 | 多次重复的快速定量取液。 |
|  | 9 | 微孔板热封膜机 | 台 | 1 | 防止各种微孔板在检测反应过程中的蒸发、泄露；保证样品在微孔板的储存和运输安全。 |
|  | 10 | 微孔板式离心机 | 台 | 1 | 微孔板进行离心操作 |
|  | 11 | 多管桌面混匀仪 | 台 | 1 | 均匀地混合液体。 |