乐山市妇幼保健院

消防设备器材采购项目

询

价

文

件

询价人：乐山市妇幼保健院

日  期：2023年12月

目  录

第一章  询价邀请	3

第二章  供应商询价须知	5

第三章  报价文件格式	6

第四章  供应商的资格、资质性要求及相关证明材料	14

第五章  采购项目技术及性能、商务要求	15

第六章  评比方法	17

第七章  采购合同主要条款（草案）	18

# 第一章  询价邀请

乐山市妇幼保健院门诊大楼、住院楼及保健楼部分防火门主机监控器、防火门闭门器和应急疏散灯等消防设备损坏，为保障消防安全，拟对一批消防设备、器材进行更换。兹邀请符合本次询价要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况：

1.询价项目名称：乐山市妇幼保健院消防设备器材采购项目；

2.采购人/询价人：乐山市妇幼保健院；

二、询价项目简介：

乐山市妇幼保健院采购一批消防设备、器材以满足消防安全使用。预算3.5万元（详见询价文件第五章）。

三、供应商邀请方式：

在乐山市妇幼保健院官网以公告形式发布。

四、供应商资格要求：

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名及询价文件获取时间、方式：

1.报名时间：2023年12月13日至2023年12月19日上午9:00-12:00；下午14：00—17：00（北京时间，法定节假日除外），供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（盖公章）、经办人身份证明（复印件须盖公章）；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明（复印件须盖公章）；供应商报名时将经办人联系方式一并发送至报名邮箱：357886849@qq.com（以报名截止时间前收到邮件为准）。

2.询价文件获取：在本项目采购公告附件自行下载。

六、递交报价文件截止时间：2023年12月21日14:30（北京时间）。

注：报价文件必须在递交报价文件截止时间前送达询价地点。逾期送达或没有密封的报价文件恕不接收。本次询价不接收邮寄的报价文件。

七、报价文件开启时间及询价时间：同递交报价文件截止时间。

八、询价地点：乐山市市中区三苏路1333号（乐山市妇幼保健院）

九、联系方式：

联系人：张老师

联系电话：0833-6268080

# 第二章  供应商询价须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件数量 及密封要求 | 报价文件三份，正本一份（加盖鲜章），副本两份，现场拆封，。 |
| 2 | 结果公告 | 结果公告在乐山市妇幼保健院官网予以公告。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | - 最高限价：3.5万元（预算金额3.5万元）； |
| 4 | 联合体（实质性要求） | 不接受联合体。 |
| 5 | 评比时间、地点 | 报价文件递交截止时间：2023年12月21日14时30分（北京时间）。 报价文件递交地点：乐山市市中区三苏路1333号。 联系人：张老师 联系电话： 0833-6268080； 时间：2023年12月21日14时30分（北京时间）； 地点：乐山市妇幼保健院保健楼十二楼二会议室。 |
| 6 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在询价评比过程中，供应商下浮率报价大于50%或者大于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评比小组应当要求其在评比现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评比小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告以及与其他供应商比较情况等，对供应商书面说明进行审查评价。 4.供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明不能证明其报价合理性的，评比小组应当将其报价文件作无效报价文件处理。 |
| 7 | 利害关系供应商处理 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。否则，其报价文件作为无效处理。 |
| 8 | 利害关系授权代表处理 | 两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其谈判文件作为无效处理。 |
| 9 | 投诉、质疑 | 投诉、质疑受理：乐山市妇幼保健院纪检监察室 地址：乐山市妇幼保健院保健路十二楼1205室 联 系 人：江老师 联系电话：0833-6268078 投诉、质疑不得超出本项目文件、成交结果的范围 |

# 第三章 报价文件格式

乐山市妇幼保健院

消防设备器材采购项目

报

价

文

件

项目名称：

供应商名称：                          （盖单位公章）

日    期：                      年   月   日

一、报价函

乐山市妇幼保健院：

我方全面研究了“乐山市妇幼保健院消防设备器材采购项目”询价文件，决定参加贵单位组织的采购活动。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理本项目的有关事宜。
    一、我方自愿按照项目采购文件规定的各项要求向贵单位提供所需服务，总报价为     元（大写： XXXX）。
    二、一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
    三、我方为本项目提交的询价报价文件 3份。

供应商名称（单位公章）：XXXX。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。
通讯地址：XXXX
邮政编码：XXXX
联系电话：XXXX

日期：XXXX年 XXXX 月 XXXX 日

- 承诺函

乐山市妇幼保健院：

我方作为本次采购项目的供应商，根据项目采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）参加本次采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录。

二、我方完全接受和满足本项目项目采购文件中规定的要求，如对项目采购文件有异议，已经在报价文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对项目采购文件有异议的同时又参加谈判活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方完全接受并认可本项目采购文件中规定的要求，并通过我方的报价文件对项目采购文件的规定要求做出了全面的积极报价，如因我方提供的报价没有完全达到或符合本项目采购文件的规定要求，评比小组、本项目采购人等单位或组织按国家法律法规及项目采购文件的规定要求做出的认定、处置行为，我方完全同意。

四、我方完全尊重并认可本项目项目采购文件中规定并赋予本项目采购人“自主采取公平、择优的方式选择”的权利，对本项目采购人选择的结果完全认同并无异议。

五、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的供应商询价活动的行为。

六、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的供应商询价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

七、如果有记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

八、报价文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等报价承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：XXXX

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：XXXX

三、法定代表人身份证明书

(法定代表人参加询价活动时适用)

乐山市妇幼保健院：

XXX（法定代表人姓名），性别XX，年龄XX，身份证号：XXXXX，为我公司法定代表人。

特此证明。

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：XXXX。
授权代表签字：XXXX。
供应商名称（单位公章）：XXXX。

日期：XXXX。

法定代表人授权书

(授权代表参加采购活动时适用)

乐山市妇幼保健院：

本授权声明：XXXXXXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方“乐山市妇幼保健院消防设备器材采购项目”的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。
授权代表签字：XXXX。
供应商名称（单位公章）：XXXX。
日期：XXXX。

四、报价一览表

| 序 | 类别 | 材料名称\规格型号 | 品牌/型号 | 单位 | 预计采购数量 | 报价/元 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共用部分 | 防火门 监控器主机 | GHL-FHJK-B | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 常开门 | 电动闭门器 （一体式） | GHL-2（85kg） | 台 | 39 |  |  |
| 3 |  | 电动闭门器 （分体式） | GHL-2（85kg） | 台 | 30 |  |  |
| 4 | 常闭门 | 门磁开关 （一体式） | GHL-CK01 | 对 | 10 |  |  |
| 5 | 常开门 | 电动联动型闭门器 | 通用85kg | 台 | 58 |  |  |
| 6 | 悬挂式 | 消防应急标志灯 | 敏华 | 盏 | 23 |  |  |
| 7 | 壁挂和吸顶 | 消防应急照明灯 | 敏华 | 盏 | 18 |  |  |
| 8 |  | 防火卷帘控制箱 | FJK-SD-HL003 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 合计大写： |  |  |  |  |  |
| 注：具体采购数量以采购人实际需求为准 |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.所有报价均用人民币表示，所报价格是完成项目的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。货物的设计、生产、运输、二次搬运、包装，人工、安装、培训和税金等费用以及报价文件规定的其他费用均应包含在报价中。报价不得高于项目采购限价，高于视为无效报价。

2.一次性报价，并不作报价修改

供应商名称（单位公章）：XXXX。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

五、询价应答表

项目名称：乐山市妇幼保健院消防设备器材采购项目

| 序号 | 条款 | 具体要求、商务及其他要求 | 报价应答 | 偏离情况（正/负/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体要求 | 1.供应商所提供消防设备设施具有国家3C认真标识，并提供1年质保期限 |  |  |
| 2 | 具体要求 | 2.中选供应商免费提供产品更换、运输、安装服务 |  |  |
| 3 | 具体要求 | 3.产品满足国家现行相关质量标准要求。 |  |  |
| 4 | 具体要求 | 4.供应商运输、安装及维护等服务过程中引起的所有安全责任（无论是对于供应商方、采购人还是第三方人员人身及财产的安全责任）均由成交供应商负责。供应商应自行采取安全措施，承担项目履约过程中的一切安全责任。 |  |  |
| 5 | 商务及其他 | 1.送货时间：合同签订后，医院具备安装条件，供应商应在30天内将货物送到采购人指定地点，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。 |  |  |
| 6 | 商务及其他求 | 2.交货地点：乐山市妇幼保健院 |  |  |
| 7 | 商务及其他 | 3.报价：报价是供应商全部完成本采购项目所有内容的全部工作的综合最终报价，包括供应商履约过程中的人工、材料、差旅、保险、税金、验收、后期服务、利润及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。如出现报价报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。 |  |  |
| 8 | 商务及其他 | 4.付款方式：采购合同签订生效后，接到成交供应商通知与票据凭证资料30天内预付合同总价20%款项；全部设备安装调试完毕并验收合格后，采购人接到成交供应商通知与票据凭证资料后30日内办理支付手续，核拨合同总价的70%款项；全部设备安装调试完毕并验收合格之日起第十二个月,接到中标供应商通知与票据凭证资料后30日内办理支付手续,核拨合同总价的10%款项。 |  |  |
| 9 | 商务及其他 | 5.成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。质保期内如产品出现质量问题，供货商免费维修或更换配件，接到采购人故障维修电话后30分钟内报价，24小时内完成维修或更换配件，并承担因此产生的费用。 |  |  |
| 10 | 商务及其他 | 6.验收方法和标准：按国家有关规定、询价具体要求、商务要求及合同约定标准进行验收。 |  |  |

注：供应商须把本询价文件第五章的“二”、“三”全部条款列入此表，并进行逐条应答。供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。供应商必须完全满足上述要求，经审查任意一项不满足做无效处理。

供应商名称（单位公章）：XXXX。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期:XXXX。

# 第四章  供应商的资格、资质性要求及相关证明材料

| 序号 | 审查项目 | 合格条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立法人的营业执照 （三证合一）的副本 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 承诺函 | 有效 | 原件 |
| 3 | 法定代表人授权委托书（法定代表人参与的须提供法定代表人证明书） | 有效 | 原件 |
| 4 | 法定代表人和授权代表的身份证 | 有效 | 复印件加盖公章 |

注：供应商须提供相应充足材料以证明完全满足上述要求，经审查任意一项不合格做无效处理。

# 第五章  采购项目技术参数及性能、商务要求

## 一、采购清单：

| 序 | 类别 | 材料名称\规格型号 | 品牌/型号 | 参考样图 | 单位 | 预计采购数量 | 最高限价/元 | 预计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共 用 部 分 | 防火门 监控器主机 | GHL-FHJK-B |  | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2 | 常开门 | 电动闭门器 （一体式） | GHL-2（85kg） |  | 台 | 39 | 200.00 | 7800.00 |
| 3 |  | 电动闭门器 （分体式） | GHL-2（85kg） |  | 台 | 30 | 190.00 | 5700.00 |
| 4 | 常闭门 | 门磁开关 （一体式） | GHL-CK01 |  | 对 | 10 | 80.00 | 800.00 |
| 5 | 常开门 | 电动联动型闭门器 | 通用85kg |  | 台 | 58 | 135.00 | 7830.00 |
| 6 | 悬挂式 | 消防应急标志灯 | 敏华 |  | 盏 | 23 | 70.00 | 1610.00 |
| 7 | 壁挂和吸顶 | 消防应急照明灯 | 敏华 |  | 盏 | 18 | 70.00 | 1260.00 |
| 8 |  | 防火卷帘控制箱 | FJK-SD-HL003 |  | 台 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |
|  |  | 合计大写：叁万伍仟元整 |  |  |  |  |  | 35000.00 |
| 注：具体采购数量以采购人实际需求为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、具体要求：

1、供应商所提供消防设备设施具有国家3C认真标识，并提供1年质保期限。

2、中选供应商免费提供产品更换、运输、安装服务。

3、产品满足国家现行相关质量标准要求。

4、供应商运输、安装及维护等服务过程中引起的所有安全责任（无论是对于供应商方、采购人还是第三方人员人身及财产的安全责任）均由成交供应商负责。供应商应自行采取安全措施，承担项目履约过程中的一切安全责任。

4、适当人员配置，保障项目实施。

三、商务及其他要求：

1、送货时间：合同签订后，医院具备安装条件，供应商应在30天内将货物送到采购人指定地点，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

2、交货地点：乐山市妇幼保健院

3、报价：报价是供应商全部完成本采购项目所有内容的全部工作的综合最终报价，包括供应商履约过程中的人工、材料、差旅、保险、税金、验收、后期服务、利润及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。如出现报价报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。

4、付款方式：采购合同签订生效后，接到成交供应商通知与票据凭证资料30天内预付合同总价20%款项；全部设备安装调试完毕并验收合格后，采购人接到成交供应商通知与票据凭证资料后30日内办理支付手续，核拨合同总价的70%款项；全部设备安装调试完毕并验收合格之日起第十二个月,接到中标供应商通知与票据凭证资料后30日内办理支付手续,核拨合同总价的10%款项。

5、成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。质保期内如产品出现质量问题，供货商免费维修或更换配件，接到采购人故障维修电话后30分钟内报价，24小时内完成维修或更换配件，并承担因此产生的费用。

6、验收方法和标准：按国家有关规定、询价具体要求、商务要求及合同约定标准进行验收。

第六章  评比方法

1.本项目评比方法为：最低价评标法。

2.评比小组应当根据供应商报价情况，在满足询价文件的同时，报价最低的供应商为成交供应商。

3.评比过程中可能实质性变动的技术、服务要求以及合同条款，评比小组可以根据评比情况实质性变动相关内容，评比小组对询价文件作出的实质性变动是评比文件的有效组成部分，评比小组会及时通知所有参加询价活动的供应商。

第七章  采购合同主要条款（草案）

合同编号：

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

参照《中华人民共和国政府采购法》、根据《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目的《询价文件》、乙方的《报价文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、报价文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 序号 | 货物品名 | 生产厂商 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的报价文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价文件与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX  计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内报价到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式六份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 	       签约日期：XX年XX月XX日