乐山市妇幼保健院压力蒸汽锅炉维保服务采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：LSSFYZC2024-01

采   购   人：乐山市妇幼保健院

二〇二四年三月

目  录

第一章  谈判邀请	3

第二章  谈判供应商须知	5

一、前附表	5

二、总  则	6

三、谈判文件	6

四、响应文件	7

五、成交	8

六、谈判纪律要求	9

第三章 响应文件格式	10

一、响 应 函	13

二、法定代表人授权书	14

三、法定代表人证明书	15

四、供应商基本情况表	16

五、报价表	17

六、响应表	18

七、承诺及声明函	19

第四章 采购项目技术、商务及其他要求	20

第五章 评审办法	22

第六章 合同主要条款....................................................... 23

第一章谈判邀请

我院根据后勤工作的需要，结合非政府采购的要求和医院采购管理相关规定，我院拟采购压力蒸汽锅炉维保服务，现就乐山市妇幼保健院压力蒸汽锅炉维保服务采购项目组织院内竞争性谈判采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加竞争性谈判。

一、项目编号：LSSFYZC2024-01

二、项目名称：乐山市妇幼保健院压力蒸汽锅炉维保服务采购项目

三、项目地点：乐山市妇幼保健院

四、项目预算：人民币2.7万元

五、资金来源：医院自筹

六、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

七、采购内容：（详见竞争性谈判文件第四章）

八、竞争性谈判文件获取方式：乐山市妇幼保健院官网免费下载。

九、报名起止时间：2024年3月8日09时至2024年3月13日17时止（北京时间，法定节假日除外）

十、谈判文件递交截止日期：2024年3月15日北京时间14:30整

十一、谈判地点：乐山市青江新区三苏路1333号乐山市妇幼保健院保健楼第十二楼第二会议室。

十二、谈判日期：同谈判文件递交截止日期

十三、咨询方式：乐山市妇幼保健院采购供应科

联系人：张老师 电话：0833-6268080

2024年3月7日

- 谈判供应商须知

（一）前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 乐山市妇幼保健院 |
| 2 | 响应文件份数 | 正本1份 |
| 3 | 项目名称 | 乐山市妇幼保健院压力蒸汽锅炉维保服务采购项目（项目编号：LSSFYZC2024-01） |
| 4 | 采购形式 | 自主采购 |
| 5 | 项目控制价 | 人民币：2.7万元 |
| 6 | 成交标准 | 由谈判小组根据《政府采购法》以及《政府采购非招标采购方式管理办法》，以最低评标价法推荐三名成交候选人，采购人按采购法相关规定，按顺序确定成交供应商。 |
| 7 | 谈判有效期 | 谈判后60天 |
| 8 | 联合体谈判 | 本次采购活动不接受联合体谈判。 |
| 9 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2024年3月15日14:30（北京时间）； 谈判地点：乐山市妇幼保健院保健楼12楼二会议室（乐山市市中区三苏路1333号）。 |
| 10 | 咨询方式 | 乐山市妇幼保健院采购供应科 联系人：张老师 电话：0833-6268080 |
| 11 | 监督及联系方式 | 监督：乐山市妇幼保健院纪检监察室 电话：0833-6268078 |

## （二）、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判所叙述的维保服务采购。

### 2. 有关定义

2.1“采购单位”系指“采购人”统称。

2.2 “谈判供应商”系指购买了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供服务的谈判供应商。

### 3. 合格的谈判供应商

3.1合格的谈判供应商应具备以下条件：

(1)具备“谈判邀请”第六条的资格条件；

(2)遵守国家有关的法律、法规和条例；

(3)谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

### 4. 谈判费用

4.1谈判供应商参加谈判的有关一切费用由谈判供应商自行承担。

## （三）、谈判文件

### 5．谈判文件的构成

5.1 谈判文件用以阐明竞争性谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、竞争性谈判谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

(1)谈判邀请；

(2)谈判供应商须知及前附表；

(3)响应文件格式要求；

(4)谈判供应商有关资格证明文件要求；

(5)竞争性谈判项目及要求；

(6)评审办法；

(7)合同主要条款。

5.2 谈判供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。谈判供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是谈判供应商的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

### 6. 谈判文件的澄清和修改

6.1 在谈判截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对谈判文件进行澄清或者修改。

6.2在谈判期间，谈判小组根据实际谈判情况，可以对谈判文件进行澄清或者修改。

6.3采购人的澄清或者修改可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日之前，以更正公告形式在医院官网上发布，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止日期。供应商应随时关注项目进度，更正公告的内容作为谈判文件的组成部分。

## 6.4供应商不按谈判文件规定的时间、网址查看澄清(更正)公告所造成的各种后果，由供应商自行负责。

（四）、响应文件

### 7．响应文件的语言

7.1 谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购单位就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖谈判供应商公章后附在相关外文资料后面。

### 8．计量单位

8.1除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的谈判均采用国家法定的计量单位。

### 9. 谈判货币

9.1本次竞争性谈判项目的谈判均以人民币报价。

### 10．联合谈判

10．1不允许联合体谈判

### 11．知识产权

11.1 谈判供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由谈判供应商承担所有相关责任。

### 12．响应文件格式

12.1谈判供应商应严格按照谈判文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许谈判供应商可以自行编写的外，谈判供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 13. 响应文件的密封和标注

13.1 谈判供应商应在响应文件的封面上注明谈判供应商名称、项目编号、项目名称。

### 14. 响应文件的递交

14.1 谈判供应商应在谈判文件规定的时间和地点递交响应文件；

14.2 本次竞争性谈判不接受邮寄的响应文件。

（五）成交

### 15. 成交原则

评委会根据参与供应商在满足采购文件相同要求条件下，以最低价评标法，推荐成交候选人名单，采购人则按顺序确定成交供应商。

### 16. 成交程序

16.1 评委会将谈判情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

16.2 根据采购人确定的成交供应商，医院在官网上发布结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

16.5 采购单位不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他谈判资料。

### 17．成交通知书

17.1 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

17.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

## （六）、谈判纪律要求

### 18. 谈判供应商不得具有的情形

谈判供应商参加谈判不得有下列情形：

(1)提供虚假材料谋取成交；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判供应商；

(3)与采购单位、其他谈判供应商恶意串通；

(4)向采购单位、谈判委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

(5)拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的谈判供应商，属于不合格谈判供应商，其谈判或成交资格将被取消。

# 第三章 响应文件格式

附件：密封袋的格式

响应文件密封袋格式：

（项目名称） （项目编号） 响应文件/谈判报价表 （供应商名称）

封面

响 应 文 件

项目编号: ________________

项目名称：________________

供应商名称：               （盖单位章）

法人代表或授权代理人：            （签字）

日期：    年   月   日

目   录

（自拟）

一、响 应 函

(采购单位名称)：

我方全面研究了 “               ”项目谈判文件(项目编号          )，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权                  (姓名、职务)代表我方                   (谈判单位的名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，谈判价为人民币            元(大写：                           )。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后   /  日内完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方同意按照谈判文件的要求，向贵单位缴纳人民币     /   元(大写：     / )的谈判保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还谈判保证金：

(1)如果我方在谈判有效期内撤回谈判；

(2)我方提供了虚假响应谈判文件的响应文件；

(3)在谈判过程中有违规违纪行为；

(4)我方在谈判有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件1份。

5、我方承诺，谈判有效期为                  。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

谈判供应商名称：        (盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

(采购代理机构名称)：

本授权声明：                     (谈判供应商名称)          (法定代表人姓名、职务)授权                        (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方 “              ” 项目(项目编号：________)谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面

法定代表人签字：

授权代表签字：

谈判供应商名称：         (盖章)

日    期：

## 三、法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性别：     年龄：     职务：

本人系                           (供应商名称)的法定代表人。就参加你单位组织的“              ” 项目(项目编号         )的投标活动、并参与项目的投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

谈判供应商名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

注：法定代表人亲自参加投标，而不授权代理人参加投标的适用本证明书。

## 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 五、报价表

| 序号 | 项目名称 | 谈判报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计： (大写： ) |  |  |  |

注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成项目所必需的所有费用。

2.谈判供应商的最后报价都应在此报价表的基础上做下浮报价。

3.最后报价表由采购代理机构在谈判现场提供。

法定代表人签字：

授权代表签字：

谈判供应商名称：         (盖章)

日    期：

## 六、响应表

| 序号 | 服务内容 | 谈判文件要求内容 | 响应文件的实际参数 | 偏离情况 （符合、正偏离或副偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把谈判文件第五章的三、四、五条全部要求列入此表，按采购文件顺序填写。

2．按照采购项目要求的顺序对应填写响应文件的实际情况。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写。

七、承诺及声明函

乐山市妇幼保健院 (招标人名称)：

本公司                   (公司名称)参加               (项目名称)(项目编号：                )的谈判活动，现我公司对具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具体情况承诺如下：

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、无与本采购项目其他谈判供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形；

5、无失信行为记录诚信档案且在有效期内的情形；

6、参加本次政府采购活动(投标截止日)前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处理的重大违法记录(如取消投标成交资格、没收保证金、规定时间内禁止在本地参与政府采购活动等)。

7、无无本采购项目其他谈判供应商存在“围标、串标”行为。

如违反以上承诺及声明，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或授权代表签字：

谈判供应商名称：         (盖章)

日    期：

注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚(处理)的，不能认定为具有良好的商业信誉。

# 采购项目技术、商务及其他要求

一、 项目概述

乐山市妇幼保健院压力蒸汽锅炉维保服务采购项目，共计1包。

二、维保产品

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 数量 | 服务预算（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 2T压力蒸汽锅炉 | 台 | WNS2-1.25 2T | 1 | 0.9 |
| 2 | 4T压力蒸汽锅炉 | 台 | WNS4-1.25 4T | 1 | 1.8 |

- 三、维保内容及要求（实质性要求）

- 1.维保服务范围：锅炉设备本体；控制设备；燃烧机及各气阀组件等。

- 2.为医院服务技术人员提供技术支持，包含培训和指导。

3.维保维修人员应持证作业，提供维保服务条件的前提下，应严格遵守医院（采购人）有关的规章制度。

4.每年锅炉停炉后，对所有锅炉本体进行煮炉，并对燃烧器、电控进行维护保养，具体时间在合同中约定。

5.每年锅炉开机前，对锅炉所有的燃烧器、电控器进行详细的检查调整，保证用户进行正常的供汽。

6.燃烧器的维护保养检查清单：

（1）清洗燃烧器;

（2）检查并修复喷嘴;

（3）检查并修复点火装置;

（4）检查、修复和清洗扩散盘;

（5）检查并修复阀门渗漏情况;

（6）检查并修复液压控制装置的控制阀;

（7）检查并修复燃料系统渗漏情况;

（8）检查并修复控制和安全恒温设备;

（9）试验燃烧器早达运行；

（10）检查并清理风机灰尘;

（11）调整燃烧器;

（12）检查并修复火焰探测器;

（13）肉眼观察火焰并进行书面记录;

（14）检查并修复启动系统。

7.节假日前对所有锅炉的燃烧器、电控进行检查调整，确保医院节假日正常供暖，并制定节假日值班人员名单，保证用户随时和技术人员联系，具体时间在合同中约定。

8.每周定期回访巡视一次，杜绝安全隐患，发现问题及时处理，并做好巡视记录双方签字确认。

9.锅炉机组如果发生故障，供应商应于接到采购人通知后1小时内赶到现场进行处理并解除机组故障。予以与采购人配合、协调、解决;因延误(含因延误而导致遭受不可抗力情形)而造成的采购人损失由供应商全额承担。

10.供应商维护保养的机组零件损坏应保证优先、按时供应(提供)。

11.每年对燃烧机规范维保具体时间根据医院情况制定。

12.供应商每周巡查有抛锚滴漏情况在采购人配合下及时处理维护，并进行详细登记处理；

13.锅炉本体渗漏等锅炉年检大修，进行单项预算报请主管部门审核，经采购人书面批示后施工维修。

14.维保、每次单项维修材料金额在 300 元以内(含 300 元)由公司（供应商）自行支付维保，300元以上金额材料费，公司应按市场价报价，经医院审查同意以后由医院负责支付材料费，公司确保材料的质量可靠，价格合理,保障设备正常运行。

15.按照国家特种设备规定，锅炉的年检、压力表及安全阀附件定期检查，由供应商负责联系和送检，费用由采购人负责。

16.每年进行一次年检维修。

17.供应商在从事、实施、提供本项目服务内容所需的合法有效的资质资格（承压类特种设备安装、修理、改造相应资格）或其他行政许可条件。

四、商务要求（实质性要求）

- 1.维保服务期限一年

- 2.合同签订后满半年供应商出具正式发票/税票，经采购人审核确认后15个工作日支付50%年度维保费，满一年后经采购人审核确认后15个工作日支付剩余50%的维保费。

五、其他要求（实质性要求）

供应商应遵守安全生产有关规定，严格按安全标准组织清洗维护，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患在维护施工过程中非因采购人原因而发生的双方及第三方人身、财产等安全责任事故以及因此发生的所有费用均由供应商全部承担，采购人因前述原因导致对外承担责任的，有权向乙方全额追偿。

# 评审办法

- 评审程序

- 1.理解谈判文件的规定要求，对供应商资格审查；谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查且被确定为参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序按通过资格审查供应商签到的先后顺序确定，

- 2.谈判过程中，谈判小组获得监督同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等

二、成交原则

1．本项目由采购人授权谈判小组直接确定成交供应商。

2.谈判小组应从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。若最低报价相同，则谈判小组按照技术指标、服务优劣确定成交供应商。

3.采购单位在医院内网发布本项目的成交结果公告。

# 第六章  合同主要条款（草案）

合同编号：XXXXXXX

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX项目（项目编号：                ）的《响应文件》、乙方的《响应文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的响应文件、响应文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同总价：

本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、验收：成交人与采购人应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求、响应文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。根据国家相关的施工规范及行业验收规范、标准执行。

三、付款方式：

*******。

四、质量要求（按响应文件要求执行）；

五、违约责任：

甲方违约责任

甲方遵守合同约定按时对乙方的工作量进行组织验收。

乙方违约责任

乙方如不按甲方通知的进场时间进场；不按国家施工规范作业，二次提出后不整改；完成后一天内未完成均称为违约，甲方有权终止合同。凡违约履约保证金，均不退还，已完成工作量是按实结算。

六、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向人民法院起诉。

七、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方3份，乙方1份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：  年 月 日 		       签约日期：  年 月 日

注：以上合同范本仅供参考，所有条款均可在采购人与成交供应商协商后进行修改。