乐山市妇幼保健院医疗设备调研清单

| 科室 | 序号 | 医学装备名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危重孕产妇救治中心 | 1 | 转运呼吸机 | 2 | 台 | 转运时维持呼吸功能 |
|  | 2 | 转运监护仪 | 1 | 台 | 转运时监测生命体征 |
|  | 3 | 喉镜组套（大、中、小） | 1 | 套 | 用于气管插管 |
|  | 4 | 电子支气管内窥镜 | 1 | 台 | 用于支气管检查与治疗 |
|  | 5 | 车载心电图机 | 1 | 台 | 做心电图 |
|  | 6 | 连续性血液净化机CRRT（进口） | 1 | 台 | 替代人的部份肾功能 |
|  | 7 | 车载除颤仪 | 1 | 台 | 带监护功能 |
|  | 8 | 肠内营养输液泵 | 2 | 台 | 输入肠内营养，给予机体营养摄入 |
|  | 9 | 注射泵（双泵） | 6 | 台 | 持续静脉注射用，保障用药精准度 |
|  | 10 | 注射泵（单泵） | 6 | 台 | 持续静脉注射用，保障用药精准度 |
|  | 11 | 输液泵 | 5 | 台 | 持续静脉输液用，保障用药精准度 |
|  | 12 | 病人推车 | 1 | 辆 | 转运病人 |
|  | 13 | 有创压力检测模块 | 2 | 个 | 监测ABP、CVP |
|  | 14 | 带有创压力检测模块心电监护仪 | 1 | 台 | 监测ABP、CVP |
|  | 15 | 褥疮防治床垫 | 4 | 张 | 预防患者压力性损伤的发生 |
|  | 16 | 输液加温设备 | 1 | 台 | 用于液体加温 |